[image: image1.png]ol

ﬂU

L.H





招

标

文

件

安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理

实验室采购项目
编    号：ZBWJ-2026-0013
电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理实验室采购项目

招标文件
新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。
因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理三个实验室建设项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。
第一部分 招标项目内容
1.项目编号：ZBGG-2026-0013
2.项目名称：安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理实验室采购项目
3.项目地址：合肥市
4.招标内容：见附件一
第二部分 投标人资质要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币100万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；
11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明
一、项目及报价要求
1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限
中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。
三、故障检修
1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。
2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。
第四部分 投标文件制作要求
投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

企业简介；

投标函；

分项报价表；

法定代表人身份证明及身份复印件；

投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

不高于市场价格承诺书；

《廉政承诺书》（附件四）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料（投标保证金转账凭证）。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

企业简介；

投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

★投标产品主要功能、性能参数说明（要求提供产品图片）；

★技术参数偏离表；

供货及施工周期承诺书；

售后服务承诺书；

投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

主要产品厂家品牌授权(自主品牌除外）；

最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件，高校优先）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

三、标书制作
本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。
第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样
一、招标文件获取

各投标单位通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。
三、答疑

2026年3月6日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。
四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2026年3月11日15时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。
五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。
第六部分 投标人须知
一、投标保证金及履约保证金
1投标保证金金额：

投标单位在投标截止日前3天内将投标保证金直接汇款到招标人指定银行及开户帐号，招标人凭银行回单开收据。中标单位在收到中标通知书后投标保证金自动转为合同履约保证金。未中标的，在定标后15个工作日无息全额退回。
  投标保证金：人民币伍仟元整（￥5000.00元）。

投标保证金交纳开户银行及账号：

        开户名称：安徽医科大学临床医学院 
        开户银行：招商银行股份有限公司合肥卫岗支行

银行账号：551905862010501

2如投标人有下列情况，投标保证金将不予退还：

2.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2.2 投标人在投标过程中以任何方式进行串标，导致招标无法顺利进行；

2.3 投标人在投标过程中以任何方式对评标工作施加影响，导致招标无法顺利进行；

2.4 投标人在中标通知书规定的时间内无正当理由拒不签署合同；

2.5 投标人无正当理由，拒不同意招标人评标时依据招标文件的规定，对其投标报价计算错误所进行的修正；

2.6 领取招标文件后放弃投标。如果投标人不准备参加本次投标，请于投标截止日前 2日以书面形式通知招标人，招标人将在投标截止日7个工作日后全额无息退还投标保证金，否则招标人将扣留投标保证金。

二、项目付款方式
本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税普通发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务
1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。
2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因未现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。
五、下列情况将会造成投标人投标无效
1.未按规定时间递交标书；
2.未按招标书规定的内容制定投标书；
3.标书未封闭并加盖单位公章；
4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。
六、联系方式
业务联系人：李老师199 6652 5230  季老师199 5605 7771
联系电话：0551-65872629

电子邮箱：xhjtcgb02@xinhuaedu.com
联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb02@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件：

附件一：安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理实验室项目采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书
安徽新华集团采购部

2026年3月2日
附件一

安徽医科大学临床医学院急救、重症、护理实验室项目采购清单

第一包：急救技能实训室
	序号
	仪器设备名称
	数量（个）
	参数

	1
	成人全身心肺复苏模拟人
	6
	1.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料（非PVC材料）。
2.模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、60kg的不同按压力度在瘦小、标准和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。
3.用电子显示器操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核 （隐藏反馈）模式、总结反馈模式。（要求提供操作截图，体现该功能）
3.1.实时反馈模式能显示按压深度（过浅， 足够）、按压速率 （过慢，正确，过快）、回弹 （不完全，完全）及按压位置过低；
3.2.考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器；
3.3.CPR总结反馈显示：
3.3.1按压得分（XX %）：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。
3.3.2通气得分 (XX %）：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。
3.3.3按压总时间： 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。
4.在进行基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1- 6个模型、同时查看及管理1-6名学员的操作实况与数据
5.可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。
6.电子显示器有三种使用模式：实时反馈模式、考核 （隐藏反馈）模式、总结反馈模式：实时反馈模式能显示按压深度（过浅，足够）、按压速率 （过慢，正确，过快）、回弹 （不完全，完全）及按压位置过低；考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器。
7.QCPR反馈软件免费使用，无订阅制；                                                                                 8.核心反馈功能：​
8.1.时间轴形式提供按压、通气详细反馈，实现培训表现可视化​（提供软件截图证明）
8.2支持培训后生成总结性反馈​
8.3标准与自定义：可自选 AHA、ERC、SRFAC 三种标准；支持自定义目标区域​（提供软件截图证明）
9.数据处理：​
9.1.多格式导出培训结果
9.2.支持至少2 个已保存 CPR 章节结果并行比较，助力学员查看进步​
9.3.设备管理：APP 可管理关联设备，获取模型信息及升级通知​
10.核心反馈功能：​
10.1.时间轴形式提供按压、通气等详细高级反馈，实现培训表现可视化（需提供软件截图证明）​
10.2.支持培训后总结性反馈；连接平板/手机时，反馈含按压深度、速度、回弹等15项内容，培训结束提供改进建议。（需提供软件截图证明）​
10.3.连接电子显示器时，提供实时、总结性、考核（隐藏反馈）3种模式，实时反馈含按压深度等，（需提供软件截图证明）​
11.模式设置：​
11.1.导师/学员App均支持“仅按压”“30：2”模式，计时器可设1:10分钟或无限长（需提—软件截图证明）​
11.2.两种按压模式（正常心肺复苏、只按压）均提供趣味小汽车比赛模式（需提供软件截图证明）​
12.连接与管理：​
12.1.模型无需开关机，自动连接；导师App可同时连1-6台模型，学员App仅连连接台​—12.2.导师可重新编辑模型编号；APP可管理关联设备，获取模型信息及升级通知​
12.3.可通过转接头连接投影/电视等大屏幕​
13.标准与数据处理：​
13.1.可自选AHA、ERC、SRFAC三种标准，支持自定义目标区域​（需提供软件截图证明）
13.2.多格式导出培训结果；支持2个CPR章节结果并行比较，CPR表现可保存事后回看（需提供软件截图证明）​
14.履约要求：供货商需在中标后签合同前进行产品演示，不满足参数按虚假应标处理并追究法律责任

	2
	喉镜

（成人）
	6
	1.喉镜片采用304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。
2.手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；操作手柄采用高强度铝镁合金加工而成，反复使用划痕少，高温消毒不易变形。
3.发光方式：LED灯泡（热光直接照明式），灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%,灯泡功率：2.5V600MA
4.窥视片长度：160mm、130mm、100mm   手柄直径：29mm。
5.照明度：2500LUX。
6.包装方式：塑料盒包装。尺寸26cm*22cm*5cm

	3
	创伤骨折固定综合模拟人
	6
	1.此产品广泛应用于军队、消防、警察、航空、煤矿、建筑等各类部门，火灾、山地、高空、油管、隧道、倒塌建筑物、废墟、爆炸等各种急救现场。
2.模拟人的关节十分灵活，头可水平转动180度，可以在急救场景中模拟出各种姿势。
3.模型体表标志明显，包括胸骨切迹、胸骨、肋骨等，便于操作定位。
4.每个创伤组件都可以灵活地固定在“伤者”身上，并可创造真实的大出血环境，血流量大小可调节。
5.瞳孔示教：一侧瞳孔正常、一侧瞳孔散大。
6.鼻饲：操作正确可抽出模拟胃液。
7.可检查颈动脉搏动。
8.胸部富有弹性，肺通气可有起伏。
9.可练习心肺复苏。口对口人工呼吸 ：一手大拇指和食指捏紧模型的鼻子，一手抬颌，使头后仰，双唇包绕口部吹气，每次持续1秒以上。注意观察胸廓的起伏情况。心脏按压：按压部位为胸部胸骨下切迹上两指胸骨正中部位或胸部正中乳头连线水平处，按压频率为100次∕分以上。
10.肌内注射：臀部、上臂肌内注射。
11.可练习止血、清洗、消毒、包扎、固定和搬运等急救现场常用技术，创伤组件包括：前额撕裂伤（流血伤口一个），下颚伤（流血伤口一个），胸部吸吮性创伤（流血伤口一个），腹部外伤，伴小肠突出（流血伤口一个），手掌的枪伤（流血伤口一个），复合型骨折：肱骨、前臂开放性骨折（流血伤口一个），复合性骨折：胫骨、小腿开放性骨折（流血伤口一个），右腿的截肢（流血伤口一个），休克脸（一个），Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度脸部烧伤（一个），不同程度撕裂伤、开放性骨折模块（二十四个）。

	4
	简易呼吸器
（成人）
	6
	1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。
2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力。
3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。
4.病人接头端是标准口径22/15mm。

	5
	颈托
	10
	1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。
2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。
3.后方的开孔设计便于触诊和透气。

	6
	脊柱板（平板塑料担架）
	6
	1.实验显示可以承受300kg的重量而不发生断裂。
2.防水而不易污染。
3.适用于各类固定带。
4.可以漂浮于水面。

	7
	头部固定器
	6
	1.两侧固定海绵可进行多向调节。
2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低。
3.两侧固定海绵柔软舒适。
4.可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，结实耐用，  性能价格比高，在使用时操作简单。

	8
	医用床垫
	6
	1.产品尺寸：1950*650*680mm
2.材质：3E椰棕

3.颜色：常规色蓝色或绿色

	9
	心肺复苏反馈屏
	4
	≥65寸

	10
	心肺复苏机
	1
	1.按压深度：3cm～6.5cm可调节，每档5mm
2、按压通气比：30：2模式,连续按压，俩种模式,可切换；
3、按压频率： 100次/ min，110次/ min，120次/ min，可调 ；
4、复苏潮气量：500ML,符合成人常规通气的安全要求；
5、按压释放比：1：1 ，非绑带式和双臂式，保证胸部无负荷以及方便配合除颤；
6、单臂开放式、可旋转结构设计，便于高效配合其他急救设备的应用，提高抢救效率；
7、操作面板位于患者的上方，避免抢救中呕吐物的污染 ；
8、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度3cm，按压频率100次/min；
9、报警功能：气压不足报警，低电压报警；
10、设备自身具有通气功能；
11、胸厚测量指示功能；
12、适用病人胸厚范围为155mm到305mm；

	11
	操作台
	6
	1. 操作台面：采用实芯理化板10.7mm厚（威盛亚），结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。
2. 柜体材质： 采用时尚灰色三聚氰胺防潮板，采用PVC封边。
3. 轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮（DTC），运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。
4. 铰链：采用弹簧铰链（DTC），非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。拉手：采用”一”字型拉手，材质为PVC。
5. C型框架：结构采用厚方管，表面经过粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150公斤及以上。底部装有万向轮，可四方移动。

	12
	实验圆凳
	30
	黑色椅面，可升降

	13
	治疗车
	6
	1.产品规格尺寸：670*420*910mm
2.产品材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板
3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车
4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转

	备注：以上包含室内电线路铺设，柜面上插座安装；实验操作台左右两边各两个五孔插座；投标单位需提前勘察现场，复核尺寸；水电安装人员需具备相关资质，按标准化施工。


第二包：急危重症护理学实验室
	序号
	产品名称
	数量

（个）
	技术参数

	1
	CPR模型
	6
	1.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)

2.模型模拟为正常成人半身模型

3.模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2020心肺复苏操作指南

4.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭

5.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏

6.气道具有单向阀，使用过程更卫生

7.模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具

8.带有蓝牙技术，可以无线连接到平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈

9.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用

10.模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋

11.导师App应用于平板电脑上

12.导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长（提供软件截图证明）

13.反馈 APP 支持免费下载安装，无订阅制；可适配平板、手机、simpad 等设备（导师 App、学员 App 均兼容上述设备类型）。

14.培训模式包含：心肺复苏术、AED训练器、窒息的婴儿、心肺复苏比赛（需提供软件截图证明）​

15.核心反馈功能：​

15.1.可以以时间轴形式进行反馈，提供按压、通气等详细高级反馈，实现培训表现可视化（需提供软件截图证明）​

15.2.支持培训后总结性反馈；连接平板/手机时，反馈含按压深度、速度、回弹等15项内容，培训结束提供改进建议。（需提供软件截图证明）

15.3.连接电子显示器时，提供实时、总结性、考核（隐藏反馈）3种模式，实时反馈含按压深度等，（需提供软件截图证明）​ 

16.两种按压模式（正常心肺复苏、只按压）均提供趣味小汽车比赛模式（需提供软件截图证明）​

17.连接与管理：​

17.1.模型无需开关机，自动连接；导师App可同时连1-6台模型，学员App仅连1台​

17.2.导师可重新编辑模型编号；APP可管理关联设备，获取模型信息及升级通知​

17.3.可通过转接头连接投影/电视等大屏幕​

18.标准与数据处理：​

18.1.可自选AHA、ERC、SRFAC三种标准，支持自定义目标区域​（需提供软件截图证明）​

18.2.多格式导出培训结果；支持2个CPR章节结果并行比较，CPR表现可保存事后回看（需提供软件截图证明）

	2
	AED训练器
	1
	1.主机物理规格/性能

1.1整机重量（含电池）≤1.7Kg

1.2尺寸≤21.0 cm x 28.6 cm x 7.8 cm

1.3设备具备便携把手，具备高便携性

1.4最大工作电流：≤500mA

1.5关机电流：≤10uA

2. 电极片

2.1支持成人小儿电极片使用

2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图

2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示

2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅仅换电极片，节约用户成本

3. 电池

3.1电池供电，DC12V  

3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可）

4 屏幕/操作

4.1提供7寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

4.2提供中英文双语语音提示

4.3支持成人/小儿患者类型快速切换

4.4支持开盖开机

5. 遥控器

5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令

5.2电池供电， DC3V

5.3可适配各品牌7号电池（AAA）

5.4最大工作电流小于：10 mA

5.5按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能

5.6可遥控训练机播放/停止播放动画

5.7 可近距离遥控多台培训机

6. 仿真内容

6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致

6.2由遥控器控制，具有6种基本训练场景及4种可选的模拟训练模式

6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置

6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用

6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态

6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2

6.7同时支持半自动、全自动两种放电模式

7．产品配置

主机1台、遥控器1个、电极线1条、可重复使用成人电极片1对、说明书1本、储藏包1个

	3
	心电监护仪
	6
	1.一体式监护仪,具有配件收纳箱（非外接），便于配件的收纳管理

2.10英寸彩色液晶显示屏，屏幕亮度自动调节，可用按钮、旋钮进行操作，支持选配触摸屏

3.监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温

4.具备3导、5导、6导心电导联切换功能，具有扩展、监护、手术模式

5.心率测量范围：成人：10bpm～300bpm；儿童和新生儿：10bpm～350bpm（提供检验报告证明）

6.具有ECG Cabrera界面，导联根据心脏前壁、侧壁和下壁分类排序，能显示-aVR导联，便于心肌缺血或心律失常的起源定位。（提供机器界面截图证明）

7.无创血压具有手动、周期、快速、序列、整点测量方式（提供检验报告证明）

8.具备24小时血压动态分析（提供折线图与白天和夜间的最值、平均值分析）（提供机器界面截图证明）

9.可监测灌注指数PI，反应末梢循环的功能状态

10.呼吸率及呼吸波形可通过血氧探头（脉搏波技术）监测，适用更多人群（提供检验报告证明）

11.具有报警集中设置功能，图形化报警显示

12.具备≥1600小时长趋势图表存储与回顾功能，≥2400组NIBP测量结果存储，≥3000个参数报警事件以及事件发生时刻相关的参数波形

13.具备≥72小时全息波形存储与回顾功能




第三包：基础护理实验室

	序号
	产品名称
	数量

（个）
	技术参数

	1
	女性护理模拟人
	12
	1.模型为成年女性，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高。

2.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种。

3.床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法。

4.瞳孔示教：正常与散大。

5.鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液。

6.洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为200ml。

7.导尿：男女互换生殖器，操作成功后可导出模拟尿液。

8.灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。

9.造瘘口护理：可进行造瘘口清洗。

10.口腔护理:
有活动义齿。  

11.气管切开术后护理。

12.乳房护理。

13.肌内及皮下注射：上臂、臀部，股外侧肌均有注射模块，可注入真实液体，注射模块均可更换。

14.可练习腹部胰岛素注射。

15.其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作。

	2
	高级成人综合护理模型
	6
	1.模型为成年女性，标准体型，关节灵活，功能齐全。

2.四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。躯干-屈伸，颈部-屈伸、侧转，肩部和髋部-内收、外展、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。

3.瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大，一侧瞳孔正常。

4.头发护理：可进行梳发、洗发护理。

5.脸部清洁：面部皮肤可擦拭清洁。

6.耳部护理：可行耳廓、外耳道的清洗。

7.氧气吸入法：鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程

雾化吸入疗法：可练习雾化吸入的操作过程。

8.口腔护理：可进行正常口腔及假牙护理。

9.鼻饲：与真实临床环境相似，插管不顺时，胃管可能盘在口咽部或者进入气管，同时插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液，检查胃管是否在胃内。

10.洗胃：可经口鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，有真实的胃，可容纳200-300ml的液体。

11.气管切开术后护理。

12.乳房护理。

13.模型上身和腹部共有13个听诊区域，学生可以用此练习分辨各种心音、肺音、肠鸣音不同声音和位置。

13.1.心音的听诊：模拟真实人体常用心音听诊点5个，可进行各类心音的听诊练习。包括正常心音（二尖瓣心音、三尖瓣心音、肺动脉瓣心音等）和异常心音（主动脉瓣喷射音、心房纤颤、室性心动过速、舒张期奔马律等）共计60个。异常心音只有在正确的对应听诊点才能辨出，可考核学生对病变部位的掌握情况。

13.2.呼吸音听诊：模拟真实人体常用呼吸音听诊点5个，包括正常呼吸音（肺泡呼吸音、支气管呼吸音等）以及异常呼吸音（收缩期吹风样杂音、哮鸣音、连续性机器样杂音等）共计24个。

13.3.肠鸣音听诊：听诊点2个，包括正常肠鸣音、肠鸣音增强、肠鸣音减弱等。

13.4.模型听诊区采用遥控设置及红外接收，可使用医用真实听诊器进行听诊练习。

13.5.配有轻便小巧的遥控器，可远程控制听诊音的更换，适合大课堂教学。

14.腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。

15.男女互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。

15.1.模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。

15.2.男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。

15.3.女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。

15.4.导尿术成功后可导出模拟尿液。

16.灌肠术：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。

17.肌内注射：左右上臂、臀部、均有肌内注射块，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，更换方便。

18.皮下注射：上臂三角肌可练习皮下注射操作。

19.可实现床上擦浴、更衣、病人搬运，翻身、手足护理，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等基本护理操作。

	3
	吸痰训练模型
	12
	1.模型为成人头至肩部，左侧面部可打开，可直接观察口腔、鼻腔、咽喉的解剖结构，并可动态观察吸痰管插入过程。

2.解剖结构精确，包括：鼻腔、上、中、下鼻甲、及鼻道，口腔、舌、牙、咽、喉、食管、透明气管、支气管等结构。

3.经鼻、口、气管切开处吸痰术，操作正确可以吸出模拟痰液。

4.气管切开术后护理。

5.可用真实负压吸痰器进行吸痰操作。

6.模拟痰液可以放入口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧

	4
	静脉输液手臂模型
	12
	1.模型为成人左手臂，由8条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。

2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。

3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。

4.肌内注射：三角肌部位。

5.皮下注射：三角肌下缘部位。

6.模拟血管内有支撑部件，可增加血管表面张力，可反复进行练习。

	5
	血管穿刺智能主控平台
	1
	1.主控平台可衔接任意款高仿真血管穿刺模型。

2.主控平台规格为：设备架高度1100mm、宽200mm、厚60mm，操作台长度1000mm、宽度600mm、高度700mm（包括轮）。

3.主控平台内设置有静脉、动脉血液循环系统，静脉系统可任意调节静脉血压及血液流速，动脉系统可任意调节动脉血压及脉搏频率。（提供功能截图证明）
4.主控平台内置两个储液盒，分别为模拟血液盒和废液盒，模拟血液盒储量3000ml，废液盒储量6000ml。(提供产品截图证明）
4.1.模拟血液盒中的液体可自动进入模型循环系统。

4.2.设有专门的注水口，模型使用完毕，可对模型进行冲洗，延长模型使用寿命。冲洗液直接进入废液盒，不冲淡模拟血液。

4.3.模拟血液盒设有水位高限设置，到达高限后自动流入废液盒。

4.4.废液盒设有高水位警报系统。

5.主控平台配备输液架，高度可调节。

6.主控平台可移动。

7.主控平台设有前后柜门，可做存储使用。

8.可选配摄像头、显示器、路由器等硬件设备，实现网络教学等功能。

	6
	高端导尿模型
	6
	要由模型和平板电脑组成，可通过模型与软件的虚实交互，实现女性导尿术的教学、训练及考核。

1.模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。

2.具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。

3.可模拟导尿操作全流程，包括进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。

4.模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时到达尿道内口，有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。

5.可进行导尿术、留置导尿术、膀胱冲洗的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。

6.进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。

7.模型内部结构采用多传感器，导尿不漏液，当导尿管插入尿道时，全程监测导尿管插入位置和深度。

8.腹壁有造瘘口，可进行造瘘口护理操作。

9.可以进行灌肠的护理操作。

10.臀部设有注射块，可进行肌肉注射练习。

11.腹部设有注射块，可进行胰岛素注射和膀胱穿刺。

12.采用内部锂电池，可连续工作20小时，电量过低时有蜂鸣音报警。

13.大小规格：40*38*28cm

14.软件具有导尿术、留置导尿术、膀胱冲洗三种情景，每种情景包含演示模式、练习模式和考核模式，可分别进行教学、练习和考核。（提供软件功能截图证明）
15.演示模式：采用文字视频语音讲解方式，详细讲述导尿术、留置导尿术、膀胱冲洗的全流程，可随时调整视频播放进度。

16.练习模式：学员可跟随语音文字，分步骤进行全流程的操作，插管时软件实时监测导管的位置和深度，动画全程同步显示，并对进入尿道外口、经过尿道内口进入膀胱和置管深度正确重点提示。

17.考核模式：模拟考核情景，考生根据不同的病历进行操作，考试过程中考官可对考生操作全流程进行在线评分，同时智能检测导管的位置和深度，动画全程同步显示，并对进入尿道外口、经过尿道内口进入膀胱和置管深度正确重点提示，自动判断插管正误，成绩可保存打印。（提供打分界面截图证明）
18.内置导尿术、留置导尿术、膀胱冲洗多个病例供考核使用，考官可自行编辑、新增和删除。（提供功能截图证明）
19.考核评分标准可自行设置，分为主观评分和客观评分。

20.具有成绩统计分析功能，可对考核成绩进行统计分析，查看各个评分区间的考核人数，了解技能学习掌握情况。  

21.软件与模型无线连接，可实时显示模型电池电量，以保证模型正常使用。

支持扫描二维码下载app软件，可自动升级更新。 

	7
	高端灌肠训练模型
	6
	1.模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位。

2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感。

3.内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流。

4.电子监测系统，插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置都有提示。

5.可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习。

6.可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出。

7.可反复进行练习。

	8
	佩戴式皮内注射模型
	12
	1.环形外套提供24个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上。

2.皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，抽出液体后皮丘消失。

3.特殊高分子材料制作，每个皮内注射点可以进行多次练习。


附件二

投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标
 投

 标

 文

 件
招标编号：                                              
项目名称：                                              

投标文件内容：    
      商务标/技术标   

        
投 标 人：                   （盖公章）                 

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          

联系方式：：                                            

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                       

单位性质：                                                      

地    址：                                                       

成立时间：              年                月               日

经营期限：                                                       

姓    名：        性别：        年龄：         职务：            

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          

                     日  期：       年       月      日


（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：          

身份证号码：                          职务：          

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日


（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

第一包：人民币（大写）    （¥    元）

第二包：人民币（大写）    （¥    元）

第三包：人民币（大写）    （¥    元）
按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（4）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（5）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（6）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。
8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

                                    单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

	序号
	分项

内容
	制造

商名称
	产地
	技术

参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


                              投标单位公章

                          日期：   年   月   日

（六）投标报价说明
（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：
（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
附件四
廉政承诺书

甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：









身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处









8

